| Znak sprawy BKR.271.6.2013 |  |  |  |  |  | Część 3.8. SIWZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 |  | ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ WSI BOBRÓWKO , NOWY MOST - SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV 45231300-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ZEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 (P1) | kalk. indyw. SST-01 | Wytyczenie trasy wodociągu łącznie z pomiarem powykonawczym |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 (P2) | KNR 2-01 0126-01 SST-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek |  | m2 | 1 690,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 (P3) | KNR 2-01 0126-0200 SST-02 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy |  | m2 | 1 690,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 (P4) | KNR 2-01 0402-04 SST-02 | Roboty na polach wzlotów - humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z hałd wykonywane spycharkami - poz. zastępcza humusowanie ziemią zgromadzoną na odkładzie |  | m3 | 338,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 (P5) | KNR 2-01 0217-04 SST-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III |  | m3 | 33 160,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 (P6) | KNR 2-01 0317-0200 SST-02 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 |  | m3 | 1 076,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 (P7) | KNR 2-28 0501-0400 SST 02 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm |  | m2 | 4 564,80 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 (P8) | KNR 2-28 0501-0800 SST-02 | Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem |  | m3 | 456,48 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 (P9) | KNR 2-28 0501-0900 SST-02 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem |  | m3 | 456,48 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 (P10) | KNR 2-01 0230-01 SST-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  | m3 | 33 867,46 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 (P11) | KNR 2-01 0320-0400 SST-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. |  | m3 | 1 028,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 (P12) | KNR 2-01 0322-02 SST-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) |  | m2 | 1 814,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 (P13) | KNR 2-01 0233-0200+ ab 9906 poz.06 SST-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW.Grunt kategorii III |  | m2 | 23 864,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 (P14) | KNR 2-01 0202-0501 SST-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III - odwiezienie nadmiaru gruntu |  | m3 | 1 009,58 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 (P15) | KNR 2-31 0104-0500 SST-05 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - naprawa drogi |  | m2 | 4 500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16 (P16) | KNR 2-31 1401-0600 SST-05 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie |  | m2 | 19 500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | PRZEWODY I UZBROJENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 (P17) | KNR 4-05 0112-0300 SST-03 | Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnionego folią aluminiową. Trójniki o średnicach nominalnych 150 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 (P18) | KNR 2-28 0302-0301 SST-03 | Rury PE- SDR -11 PE100 NP16 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm. - poz. zastępcza rury o śr. 125 mm |  | m | 8 242,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 (P19) | KNR 2-28 0302-0200 SST-03 | Rury PE- SDR -11 PE100 NP16 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm, |  | m | 507,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 (P20) | KNR 2-28 0302-0300 SST-03 | Rury PE- SDR -11 PE100 NP16 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm, |  | m | 3 217,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 (P21) | KNR 2-28 0309-02 SST-03 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80 mm |  | szt. | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 (P22) | KNR 2-28 0309-0300 SST-03 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 100 mm na rurociągach PVC i PE |  | szt. | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.1.2.7 (P23) | KNR 2-28 0202-02 SST-03 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 80 mm |  | szt. | 42,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 (P24) | KNR 2-18 0112-0300 SST-03 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 100 mm |  | szt. | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 (P25) | KNR 2-28 0203-02 SST-03 | Kołnierze stalowe do rur o śr. nom. 80 mm |  | szt. | 82,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.10 (P26) | KNR 2-28 0203-0300 SST-03 | Kołnierze stalowe do rur stalowych o średnicy nominalnej 100 mm |  | szt. | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.11 (P27) | KNR 2-28 0311-07 SST-03 | Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm |  | szt. | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.12 (P28) | KNR 2-18 0802-0102 SST-03 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm |  | próba | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.13 (P29) | KNR 2-18 0803-01 SST-03 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm |  | odcinek | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.14 (P30) | KNR 2-18 0609-01 SST-03 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe |  | m3 | 9,50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.15 (P31) | KNR 2-01 0516-03 SST-03 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |  | m2 | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.16 (P32) | KNR 2-19 0134-02 SST-03 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym - analogia |  | kpl | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.17 (P33) | KNR 7-12 0202-04 SST-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.18 (P34) | KNR 2-19 0219-01 SST-03 | Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Pozycja zastepcza |  | m | 11 412,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.19 (P35) | KNR 5-10 0303-02 SST-03 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - rury AROT |  | m | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.20 (P36) | KNR 2-18 0626-0100 SST-03 | Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 80 cm - osłona zasuw na polach z kręgów wys. 0,50 m |  | m | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.21 (P37) | Kalkulacja własna SST-01 | Zabezpieczenie wykopów z folii o wys. 0,5m w celu wyeliminowania wpadaniapłazów (żab) |  |  | 15 376,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | ODWODNIENIE WYKOPÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 (P38) | kalkulacja własna OST-00 | pompowanie wody z wykopów -pompa przeponowa o wydajności 10-32 m3/H |  | m-g | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | PRZECISKI I PRZEWIERTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 (P39) | KNR 2-01 0221-04 SST-02 | Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III |  | m3 | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 (P40) | KNR 2-01 0230-01 SST-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  | m3 | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 (P41) | KNR 2-28 0401-01 SST-03 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 (P42) | KNR 2-28 0402-06 SST-03 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV - analogia śr. 219 mm |  | m | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.5 (P43) | KNR 2-28 0402-0400 SST-03 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV - analogia śr. 168mm |  | m | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.6 (P44) | KNR 2-28 0405-03 SST-03 | Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm; rury przewodowe o śr. nom. 100 mm; |  | kpl | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.7 (P45) | N.Z. 5-71 0104-1800 SST-03 | Wykonanie przepustów w gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy DN 200mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną - analogia |  | m | 490,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.8 (P46) | wycena własna SST-03 | Dostawa płóz typ 100B-34 lub o podobnych parametrach |  | szt. | 112,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.9 (P47) | KNR 2-18 0104-0500 - analogia SST-03 | Ułożenie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy zewnętrznej 219,1/8,0 mm -analogia ułożenie rurr osłonowych (3m+5m+3m) |  | m | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE KWALIFIKOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 (P48) | kalk. indyw. SST-01 | Wytyczenie trasy wodociągu łącznie z pomiarem powykonawczym |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 (P49) | KNR 2-01 0317-0200 SST-02 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 |  | m3 | 120,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.2.1.3 (P50) | KNR 2-01 0217-04 SST-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III |  | m3 | 389,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 (P51) | KNR 2-01 0320-0400 SST-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. |  | m3 | 107,60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 (P52) | KNR 2-01 0230-01 SST-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  | m3 | 383,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 (P53) | KNR 2-01 0322-02 SST-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) |  | m2 | 367,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 (P54) | kalk. indyw. SST-02 | Dostawa pospółki do miejsca wbudowania |  | m3 | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 (P55) | KNR 2-01 0202-0501 SST-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III - odwiezienie nadmiaru gruntu |  | m3 | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 (P56) | KNR 2-01 0233-02 SST-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW w gruncie kat. III |  | m2 | 1 141,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | PRZEWODY Z UZBROJENIEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 (P57) | KNR 2-28 0314-02 SST-03 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm |  | m | 227,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 (P58) | KNR 2-28 0313-0200 SST-03 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm - nawiertki 110/32 |  | kpl | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 (P59) | KNR 2-28 0313-0100 SST-03 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm - nawiertki 90/32 |  | kpl | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 (P60) | KNR 2-18 0609-01 SST-03 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe |  | m3 | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 (P61) | KNR 2-19 0134-02 SST-03 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym - analogia oznakowanie wodociągu |  | kpl | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.6 (P62) | KNR 7-12 0202-04 SST-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.7 (P63) | kalkulacja własna SST-03 | pompowanie wody z wykopów -pompa przeponowa o wydajności 10-32 m3/H |  | m-g | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.8 (P64) | KNR 2-28 0401-01 SST-03 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.9 (P65) | KNR 2-28 0402-0200 SST-03 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych,przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 100 mm,w gruntach kategorii III-IV, analogia przewiert rurami o średnicy 114 mm |  | m | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.10 (P66) | KNR 2-28 0405-0100 SST-03 | Zamknięcie końcówek rur ochronnych,rury przewodowe o średnicy nominalnej 50 mm,rury stalowe osłonowe o średnicy nominalnej 100 mm |  | kpl. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.11 (P67) | KNR 2-19 0219-01 SST-03 | Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Pozycja zastepcza |  | m | 203,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE NIEKWALIFIKOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 (P68) | kalk. indyw. SST-01 | Wytyczenie trasy wodociągu łącznie z pomiarem powykonawczym |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 (P69) | KNR 2-01 0317-0200 SST-02 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 |  | m3 | 279,60 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 (P70) | KNR 2-01 0217-04 SST-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III |  | m3 | 346,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 (P71) | KNR 2-01 0320-0400 SST-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. |  | m3 | 256,60 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5 (P72) | KNR 2-01 0230-01 SST-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  | m3 | 332,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.6 (P73) | KNR 2-01 0322-02 SST-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) |  | m2 | 558,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.7 (P74) | kalk. indyw. SST-02 | Dostawa pospółki do miejsca wbudowania |  | m3 | 61,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.3.1.8 (P75) | KNR 2-01 0202-0501 SST-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III - odwiezienie nadmiaru gruntu |  | m3 | 61,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.9 (P76) | KNR 2-01 0233-02 SST-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW w gruncie kat. III |  | m2 | 917,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | PRZEWODY Z UZBROJENIEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 (P77) | KNR 2-28 0314-02 SST-03 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm |  | m | 225,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 (P78) | KNR 2-28 0313-0200 SST-03 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm - nawiertki 110/32 |  | kpl | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 (P79) | KNR 2-28 0409-0100 SST-03 | Poz. zastepcz - studzienki wodomierzowe z PE o średnicy 1000 mm, głębokości 2,00 m, z włazem typu Wałcz |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 (P80) | KNR 2-28 0409-0100 SST-03 | Poz. zastepcz - studzienki wodomierzowe z PE o średnicy 1200 mm, głębokości 2,00 m, z włazem typu Wałcz |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 (P81) | KNR 2-18 0609-01 SST-03 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe |  | m3 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 (P82) | KNR 2-19 0134-02 SST-03 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym - analogia |  | kpl | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 (P83) | KNR 7-12 0202-04 SST-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.8 (P84) | kalkulacja własna SST-03 | pompowanie wody z wykopów -pompa przeponowa o wydajności 10-32 m3/H |  | m-g | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.9 (P85) | KNR 2-19 0219-01 SST-03 | Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - Pozycja zastepcza |  | m | 225,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | INSTALACJE WODOCIĄGOWE W BUDYNKACH - NIEKWALIFIKOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 (P86) | KNR 2-15 0103-0300 SST-04 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym |  | m | 111,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 (P87) | KNR 2-15 0103-0400 SST-04 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym |  | m | 78,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 (P88) | KNR 2-15 0112-0300 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm |  | szt. | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 (P89) | KNR 2-15 0112-02 - poz. zast SST-04 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - pozycja zatępcza zawory antyskażeniowe |  | szt. | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 (P90) | KNR 2-15 0112-04 SST-04 | Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm |  | szt. | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 (P91) | KNR 2-15 0119-0100 poz. zast. SST 04 | Wodomierz sprzężony o średnicy nominalnej 50 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 (P92) | KNR 2-15 0112-0600 poz. zast. SST 04 | Zawór antyskażeniowy o średnicy nominalnej 50 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 (P93) | KNR 2-28 0309-0100 SST 04 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 50 mm na rurociągach PVC i PE |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 (P94) | KNR 2-15 0118-01 SST-04 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm - łącznie z wodomierzwm |  | szt. | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 (P95) | KNR 4-02 0111-02 - poz. zast. SST-04 | Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 32 mm - pozycja zastępcza - wcięcie w istniejaca instalację |  | szt. | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 (P96) | KNR 4-01 0205-05 SST-04 | Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 |  | miejsc. | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 (P97) | KNR 4-01 0208-02 SST-04 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm |  | szt. | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 (P98) | KNR 2-19 0216-05 SST-04 | Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub.2 ceg.dla przyłączy o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm |  | przej. | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | ROBOTY TOWARZYSZĄCE (AGROTECHNICZNE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 (P99) | KNR 2-21 0407-04 SST 05 | Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.I-II z nawożeniem - poz. zastępcza - odtworzenie łąk |  | ha | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.6 |  | STUDNIE REDUKCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 (P100) | KNR 2-28 0406-0500 - analogia SST 03 | Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych w gotowym wykopie - studnia o średnicy 1500mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 (P101) | KNR 2-18 0306-0300 SST 03 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 100 mm bez obudowy, uszczelnione folią aluminiową montowane sprzętem ręcznym |  | kpl | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 (P102) | kalkulacja własna SST 03 | Dostawa i montaż filtra siatkowego skośnego DN 100 |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 (P103) | KNR-W 2-18 0115-0300 SST 03 | Kształtki stalowe kołnierzowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 108/5,0 mm - króćce kołnierzowe DN 100 |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 (P104) | KNR 2-28 0214-0100 SST 07 | Manometry R.160 śr 15 mm |  | kpl | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 (P105) | kalkulacja własna SST 03 | Dostawa i montaż regulatora ciśnienia D15P lub C101A06/03 MPa L=350mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ WSI BOBRÓWKO , NOWY MOST - STACJA PODNOSZĄCA CIŚNIENIE W STRZAŁOWIE CPV 45231300-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 (P106) | KNR 2-02 1203-0200 SST 07 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. - zewnętrzne , o wymiarach 1100*2000mm, ocieplone. |  | m2 | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 (P107) | KNR 4-01 1204-0800 - analogia SST 07 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - przygotowanie podłoża pod płytki |  | m2 | 19,80 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 (P108) | KNR-W 2-02 0840-0400 SST 07 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej |  | m2 | 19,80 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 (P109) | KNR 2-02 1102-0100 SST 07 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. z wykonaniem spadków |  | m2 | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 (P110) | KNR 2-02 1102-0300 SST 07 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. |  | m2 | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 (P111) | KNR 2-02 1106-0700 SST 07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. |  | m2 | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 (P112) | KNR-W 2-02 1111-0300 SST 07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - posadzka z płytek antypoślizgowych Gres 4 mm z wykonaniem spadków |  | m2 | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 (P113) | KNR-W 2-02 1111-0300 - analogia SST 07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - wykonanie okładziny schodów zewnętrznych z płytek antypoślizgowych mrozoodpornych typu Gres |  | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Roboty instalacyjne - sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 (P114) | kalkulacja własna SST 06 | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego wydajność Qmax 6m3/h, p.poż Qmax 22,5 m3/h, ciśnienie za zestawem Ht 80,0 m H2O, ciśnienie napływu Hn min 35.0 m H2O, wymagany przyrost ciśnienia za zestawem 45m H2O , ilość pomp 4*1,5 kW + falownik+ szafa sterująca |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 (P115) | kalkulacja własna SST 06 | Dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego leżacego KB 1500L - 11 DN 80*2 |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 (P116) | KNR 2-15 0113-0200 analogia SST 06 | Zawory bezpieczeństwa śr 20 mm 8-16 bar |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (P117) | KNR 2-28 0214-0100 SST 06 | Manometry - M - 20*1,5 8-16 bar |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 (P118) | KNR 2-15 0112-0200 - analogia SST 06 | Kurek manometryczny G 1/2 R160 |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 (P119) | KNR 2-15 0104-0200 SST 06 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym - rura spustowa |  | m | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 2.2.7 (P120) | KNR 2-28 0205-0300 SST 06 | Rury z PVC o połączeniach klejonych,średnicy zewnętrznej 90 mm |  | podłączenie | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 (P121) | KNR 2-28 0205-0400 - analogia SST 06 | Rury z PVC o połączeniach klejonych,średnicy zewnętrznej 125 mm |  | podłączenie | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 (P122) | KNR 2-28 0308-0200 SST 06 | Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową o średnicy nominalnej 80 mm na rurociągach PVC |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 (P123) | KNR 2-28 0206-0300 SST 06 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej, o dn 80 mm |  | szt. | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 (P124) | KNR 2-28 0206-0400 analogia SST 06 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o dn 125 mm |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 (P125) | KNR 2-28 0204-0400 SST 06 | Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 50 kg |  | kg | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 (P126) | KNR 2-15 0424-0100 - analogia SST-06 | Dostawa i montaż osuszacza 1,1kW DHK |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 (P127) | kalkulacja własna SST 06 | Dostaw ai montaż pompy odwadniajacej 0,8kWz pływakiem |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 (P128) | kalkulacja własna SST 08 | dostawa i montaż pieca akumulacyjnego ze sterownikiem temperatury |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 (P129) | kalkulacja własna SST 08 | dostawa agregatu przewoźnego o mocy 10kW |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 (P130) | kalkulacja własna SST 08 | dostawa i montaż szafi sterowniczej z systemem powiadamiania współpracującym z monitoringiem funkcjonującym w ZGKi M Piecki |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 (P131) | KNR 4-03 1003-1700 SST-08 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 (P132) | KNR 4-03 1001-0200 SST-08 | Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych |  | m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 (P133) | KNNR 5 0405-0700 SST-08 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - wg projektu |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 (P134) | KNNR 5 0206-0400 SST-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu innym niż beton- przewód YDYżo 3*1,5 |  | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 (P135) | KNNR 5 0206-0400 SST-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu innym niż beton - przewód YDYżo 3,2,5 |  | m | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 (P136) | KNNR 5 0206-0500 SST-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane n.t. w podłożu innym niż beton - przewód YDYżo 5*2,5 |  | m | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 (P137) | KNNR 5 0206-0600 SST-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. w podłożu innym niż beton - przewód YDYżo 5*6 |  | m | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 (P138) | KNNR 5 0602-0200 SST-08 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym - bednarka FeZn 25/4 |  | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 (P139) | KNNR 5 1203-0100 SST-08 | Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce |  | szt. | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 (P140) | KNNR 5 1203-0200 SST-08 | Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 (P141) | KNNR 5 1203-0400 SST-08 | Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce |  | szt. | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 (P142) | KNNR 5 1301-0100 SST-08 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 |  | pomiar | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 (P143) | KNNR 5 1301-0200 SST-08 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 |  | pomiar | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 (P144) | KNNR 5 1304-0600 SST-08 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 (P145) | KNNR 5 1304-0100 SST-08 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ WSI BOBRÓWKO , NOWY MOST - STACJA I UJĘCIE WODY W JAKUBOWIE CPV 45231300-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ - Branża budowlana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Roboty robiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.1.1.1 (P146) | KNR 4-01 0354-0300 SST 01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 (P147) | KNR 4-01 0354-0500 SST 01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzw zewnętrzne 240cm * 205cm |  | m2 | 4,92 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 (P148) | KNR 4-01 0354-1200 SST 01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko |  | m | 6,30 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 (P149) | KNR 4-01 0535-0700 SST 01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku - zaokienniki |  | m2 | 1,26 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5 (P150) | KNNR 3 0403-0100 SST 01 | Rozbiórka elementów betonowych |  | m3 | 2,70 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.6 (P151) | KNR 4-04 0301-0300 SST 01 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm |  | m3 | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.7 (P152) | KNR 4-01 0535-0400 SST 01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  | m | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.8 (P153) | KNR 4-01 0535-0600 SST 01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  | m | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.9 (P154) | KNR 4-01 0430-1000 SST 01 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie desek okapowych gzymsowych,wiatrowych - wiatrownice |  | m | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.10 (P155) | KNR 4-01 0535-0800 SST 01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy |  | m2 | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.11 (P156) | KNR 4-04 0504-0300 SST 01 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych |  | m2 | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.12 (P157) | KNR 4-04 1101-0200 SST 01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km |  | m3 | 15,90 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.13 (P158) | KNR 4-04 1101-0500 SST 01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym |  | m3 | 15,80 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 (P159) | KNNR 2 1201-0300 SST 07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki do betonów zwykłych |  | m3 | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2 (P160) | KNNR 2 1201-0100 SST 07 | Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - podkład pod kanały |  | m3 | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3 (P161) | KNNR 2 0107-0300 SST 07 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt fundamentowych - dno kanału |  | m3 | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.4 (P162) | KNNR 2 0107-0400 SST 07 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych - ściany kanału |  | m3 | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.5 (P163) | KNR 2-02 0701-1000 SST 07 | Obramowanie z kątownika,kanałów wewnątrz budynku |  | m | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.6 (P164) | KNR-W 2-02 0702-0900 SST 07 | Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej |  | m2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.7 (P165) | KNR 2-02 1102-0100 SST 07 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. z wykonaniem spadków |  | m2 | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.8 (P166) | KNR 2-02 1102-0300 SST 07 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. |  | m2 | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.9 (P167) | KNR 2-02 1106-0700 SST 07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. |  | m2 | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.10 (P168) | KNR-W 2-02 1111-0300 SST 07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - posadzka z płytek antypoślizgowych Gres 4 mm z wykonaniem spadków |  | m2 | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.11 (P169) | KNR 4-01 1202-0900 SST 07 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  | m2 | 170,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.12 (P170) | NNRNKB 2-02U 1134-0100 SST 07 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi |  | m2 | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.13 (P171) | NNRNKB 2-02U 1134-0200 SST 07 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi |  | m2 | 102,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.14 (P172) | KNR 4-01 1204-0800 SST 07 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) |  | m2 | 170,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| 3.1.2.15 (P173) | KNR 4-01 1204-0100 SST 07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  | m2 | 68,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.16 (P174) | KNR 4-01 1204-0200 SST 07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian |  | m2 | 102,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.17 (P175) | KNR 4-01 1202-0900 SST 07 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pod glazurę |  | m2 | 125,80 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.18 (P176) | KNR-W 2-02 0840-0400 SST 07 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej |  | m2 | 125,80 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.19 (P177) | KNR-W 2-02 0524-0100 SST 07 | Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki |  | m | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.20 (P178) | KNR-W 2-02 0524-0300 SST 07 | Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.21 (P179) | KNR-W 2-02 0531-0400 SST 07 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu |  | m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.22 (P180) | NNRNKB 2-02U 0550-0700 analogia SST 07 | Montaż kolanek o średnicy 100 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) - kolana 110 mm łązcone na uszczelki |  | szt. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.23 (P181) | KNR-W 2-02 0409-0600 SST 07 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 |  | m3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.24 (P182) | NNRNKB 2-02U 0541-0100 SST 07 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - zaokienniki |  | m2 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.25 (P183) | NNRNKB 2-02U 0541-0200 SST-07 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy, wiatrownice |  | m2 | 26,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.26 (P184) | NNRNKB 2-02U 0161-0100 SST 07 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wenętrznych z tworzywa sztucznego |  | m | 7,70 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.27 (P185) | KNR-W 2-02 1018-0200 SST 07 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych |  | m2 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.28 (P186) | KNR-W 2-02 1203-0200 SST 07 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o wymiarach 240cm*205cm ocieplone |  | m2 | 4,92 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.29 (P187) | KNR 0-17 2610-02 SST 07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki |  | m2 | 163,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.30 (P188) | KNR 0-17 2610-05 SST 07 | Ocieplenie ościeży o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki |  | m2 | 3,96 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.31 (P189) | KNR-W 2-02 2601-0801 SST 07 | Ochrona narożników wypukłych z kątowników równoramiennych z tworzywa sztucznego na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki |  | m | 35,30 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.32 (P190) | KNR 0-23 2612-09 SST-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej |  | m | 44,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.33 (P191) | KNR-W 2-02 2602-04 SST 07 | Przyklejenie dwóch warstw siatki z włókna szklanego pod cokół z płytek ceramicznych |  | m2 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.34 (P192) | KNR 2-02 0921-01 SST 07 | Cokół z płytek ceramicznych mrozoodpornych na zaprawie klejącej |  | m2 | 18,80 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.35 (P193) | KNR 2-31 0101-07 + KNR 2-31 0101-08 SST-07 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 13 cm - koryto pod opaskę |  | m2 | 33,28 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.36 (P194) | KNR 2-31 0407-02 SST-7 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |  | m | 43,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.37 (P195) | KNR 2-31 0511-01 SST-07 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - opaska wokł budynku |  | m2 | 33,28 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.38 (P196) | KNR 2-02 1017-0100 SST-07 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ |  | m2 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | BUDYNEK TYMCZASOWY - Branża budowlana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.2.1 (P197) | kalkulacja własna SST 07 | Dostawa i montaż (kotwienie) magazynu z blachy ocynkowanej o wymiarach 350*600cm , z dachem jednospadowym o wysokości 350cm i 300 cm , o konstrukcji stalowej, z otworem drzwiowym 250*205cm. Magazyn przeznaczony jest jako pomieszczenie tymczasowe na max. 90 dni |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 (P198) | kalkulacja własna SST 07 | Demontaż magazynu jak wyżej z przewiezieniem i przekazaniem do ZGKiM w Pieckach |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 (P199) | KNR 2-01 0307-0400 SST 07 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii V-VI. |  | m3 | 12,60 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 (P200) | KNR-W 2-02 1103-0100 SST 07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich (pospółki do betonów) na podłożu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - gr. 20cm |  | m3 | 4,20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 (P201) | KNR-W 2-02 1101-0100 SST 07 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z bet.zwykłego z kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - wykonaie podkładu pod posadzkę z wykonaniem spadków |  | m3 | 2,10 |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 (P202) | KNR-W 2-02 1104-0100 SST-07 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na ostro |  | m2 | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 (P203) | KNR-W 2-02 1104-0300 SST-07 | Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 cm warstwy wyrównawczj pod posadzki |  | m2 | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 (P204) | KNR-W 2-02 0203-0100 SST-07 | Stopy fundamentowe betonowe budynków i budowli.Stopy o objętości do 0,5 m3 - fundamenty pod zbiornik z betonu B 20 |  | m3 | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 (P205) | KNNR 2 0107-0300 SST 07 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt fundamentowych - dno kanału |  | m3 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 (P206) | KNNR 2 0107-0400 SST 07 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych - ściany kanału |  | m3 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 (P207) | KNR 2-02 0701-1000 SST 07 | Obramowanie z kątownika,kanałów wewnątrz budynku |  | m | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 (P208) | KNR 4-01 0212-0200 SST 07 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm |  | m3 | 4,10 |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 (P209) | KNR 4-04 1101-0200 SST 07 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km |  | m3 | 4,10 |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 (P210) | KNR 4-04 1101-0500 SST 07 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym |  | m3 | 4,10 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | STACJA WODOCIĄGOWA - Technologia i Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 (P211) | KNR 4-02 0114-0100 SST 01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm |  | m | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2 (P212) | KNR 4-02 0114-0400 - analogia SST 01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 50-80 mm |  | m | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3 (P213) | KNNR 8 0107-0500 SST 01 | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 100 mm na ścianie. |  | m | 5,50 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.4 (P214) | KNR 4-02 0129-0400 SST 01 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 50-80 mm |  | szt. | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.5 (P215) | KNR 4-02 0129-0500 SST 01 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 100 mm |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.6 (P216) | KNR 4-02 0143-0200 SST 01 | Demontaż zbiornika hydroforowego do 1500 dm3 |  | kpl | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.7 (P217) | KNR 4-02 0143-0200 - analogia SST 01 | Demontaż zbiornika filtracyjnego śr 1000 |  | kpl | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.8 (P218) | Kalkulacja własna SST 01 | Usuniecie żwiru z odżelaziaczy wraz z odniesieniem na odl. 20m |  | m3 | 3,16 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.9 (P219) | KNR 4-02 0133-0400 - poz. zastępcza SST 01 | Demontaż wodomierzy śrubowych śr 50mm |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.10 (P220) | KNR 4-02 0143-0100 poz. zast. SST 01 | Demontaż mieszaczy wodnopowietrznych |  | kpl | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.3.1.11 (P221) | KNR 4-02 0129-0400 poz. zast. SST 01 | Demontaż kształtek kołnierzowych o średnicy 50-80 mm |  | szt. | 86,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.12 (P222) | KNR 4-02 0129-0500 SST 01 | Demontaż kształtek kołnierzowych o średnicy 100 mm |  | szt. | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.13 (P223) | KNR 4-02 0144-0100 poz. zast. SST 01 | Demontaż skrzynek przelewowych |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Technologia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 (P224) | KNR 2-28 0211-0300 - analogia SST 06 | Dostawa i montaż zbiornikia filtracyjnego o średnicy 1000 mm o pow. 0,78m2 -( łącznie ze zbiornikiem) |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.2 (P225) | KNR 2-28 0212-0100 SST 06 | Wypełnienie zbiornika filtracyjnego żwirem i piaskiem filtracyjnym :( - żwir -0,45 t, - piasek 0,5 t ) *4 - |  | t | 3,80 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.3 (P226) | KNR 2-28 0212-0100 - analogia SST-06 | Wypełnienie zbiornika filtracyjnego masą aktywną G-1 (0,4m3 (1,0t))*4 |  | t | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.4 (P227) | KNR 2-28 0211-0100 poz. zast. SST 06 | Dostawa i montaż mieszaczy wodno-powietrznych śr zewnętrznej 500mm wysokości 947 mm lub równoważnych -( łącznie ze zbiornikiem) |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.5 (P228) | KNR-W 2-15 0134-0300 poz. zast. SST 06 | Zawory odpowietrzająco - napowietrzające o średnicy nominalnej 25 mm kulowe z obudową |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.6 (P229) | KNR 2-28 0213-0200 - analogia SST 06 | Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o średnicy do 1000 mm |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.7 (P230) | KNR 2-28 0211-0200 - poz. zast SST 06 | Dostaw i montaż zbiorników sprężonego powietrza śr 800mm , o pojemności 850 dm3 -( łącznie ze zbiornikiem) |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.8 (P231) | KNR 2-28 0215-0200 SST 06 | Zawory zaporowe elektromagnetyczne o średnicy nominalnej 25 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.9 (P232) | KNR 2-28 0217-0100 SST 06 | Skrzynki pomiarowo-przelewowe popłuczyn o wymiarach 800x550x450 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.10 (P233) | KNR 2-28 0218-0100 SST 06 | Lejki ściekowe |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.11 (P234) | KNR 2-28 0219-0100 SST 06 | Osłony odpowietrzników kulowych o średnicy nominalnej 25 mm |  | kpl | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.12 (P235) | KNR-W 2-15 0144-10 SST 06 | Dostawa i montaż zbiornika hydroforowego , Dn 1200mm o poj. 2523dm3 |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.13 (P236) | KNR-W 7-07 0401-02 SST 06 | Dostawa i montaż sprężarki o parametrach technicznych nie gorszych od sprężarki typu sprężarki typu WAN-K 3,0kW o wydajności 13m3/h z filtrem powietrza , lub równoważna |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.14 (P237) | KNR-W 7-04 0601-04 SST 06 | Dostawa i montaż chloratora C-53 |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.15 (P238) | KNR 2-28 0209-0100 SST 06 | Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 50 mm |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.16 (P239) | KNR 2-28 0209-0200 SST 06 | Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 80 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.17 (P240) | Wycena własna SST 06 | Dostawa i montaż osuszacza o parametrach technicznych nie gorszych od osuszacza powietrza 0,95 kw o wydajności Q=330 m3/h, lub równoważny |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.18 (P241) | KNR 2-28 0207-02 SST 06 | Przepustnice PVC-U o śr. nom.80 mm |  | szt. | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.19 (P242) | KNR 2-28 0207-03 SST 06 | Przepustnice PVC-U o śr. nom.100 mm |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.20 (P243) | KNR 2-28 0208-0200 SST 06 | Zawory kołnierzowe,zwrotne,klapowe o średnicy nominalnej 80 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.21 (P244) | KNR 2-28 0210-02 SST 06 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe typ Si 2501, nr kat. 773, o śr. nom. 80 mm o zakresie 0.60 - 0.80 MPa, Po=0.61 MPa |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.22 (P245) | KNR 2-15 0113-0800 SST 06 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej 25 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.23 (P246) | KNR 2-28 0214-03 SST 06 | Łączniki ciśnieniowe LC-2 |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.24 (P247) | KNR-W 2-15 0132-02 SST 06 | Zawory zwrotne w instalacji sprężonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm |  | szt. | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.3.2.25 (P248) | KNR-W 2-15 0132-0302 SST 06 | Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm,instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.26 (P249) | KNR 2-28 0214-01 SST 06 | Manometry M-100-R (0 - 1.0) + kurki manometryczne |  | szt. | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.27 (P250) | KNR-W 2-15 0132-01 SST 06 | Zawory membranowe PVC-U o śr. nominalnej 15 mm |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.28 (P251) | KNR-W 2-15 0132-02 SST 06 | Zawory membranowe PVC-U o śr. nominalnej 20 mm |  | szt. | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.29 (P252) | KNR-W 2-15 0132-05 SST 06 | Zawory membranowe PVC-U o śr. nominalnej 40 mm |  | szt. | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.30 (P253) | KNR-W 2-15 0135-01 SST 06 | Zawory czerpalne kulowe z końcówką do węża o śr. nominalnej 15 mm |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.31 (P254) | KNR 2-28 0215-0200 SST 06 | Zawory zaporowe elektromagnetyczne o średnicy nominalnej 25 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.32 (P255) | KNR 2-28 0215-0200 - poz zast. SST 06 | Zawory redukcyjny śr 25mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.33 (P256) | KNR-W 2-15 0110-01 SST 06 | Rurociągi z PVC o śr. nominalnej 15 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.34 (P257) | KNR-W 2-15 0110-02 SST 06 | Rurociągi z PVC o śr. nominalnej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.35 (P258) | KNR-W 2-15 0110-0200 SST 06 | Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia o średnicy zewnętrznej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.36 (P259) | KNR-W 2-15 0110-05 SST 06 | Rurociągi z PVC o śr. nominalnej 40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.37 (P260) | KNR 2-28 0205-03 SST 06 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 90 mm |  | m | 29,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.38 (P261) | KNR 2-28 0205-04 SST 06 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 110 mm |  | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.39 (P262) | KNR 2-28 0206-03 SST 06 | Kształtki z PVC ciś. łączone na klej o śr. zewn. rury 90 mm -kolana PVC-U do klejenia Dn 90mm, kąt 90st. - 31 szt. - trójniki 13szt., -tuleja kołnierzowa PVC-U do klejenia Dn 90mm(kołnierz, uszczelka Dn 110) - 48 kpl, - trójniki 90/40 - 4szt., |  | szt. | 96,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.40 (P263) | KNR 2-28 0206-04 SST 06 | Kształtki z PVC ciś. łączone na klej o śr. zewn. rury 110 mm -kolana ciś. PVC-U do klejenia Dn 110mm, kąt 90st. - 4 szt. -trójniki ciś. PVC-U do klejenia Dn 110/110mm, kąt 90st. - 6 szt. -trójniki ciś. PVC-U do klejenia Dn 110/90mm, kąt 90st. - 6 szt. -trójniki ciś. PVC-U do klejenia Dn 110/40mm, kąt 90st. - 2 szt. -redukcje ciś. krótkie PVC-U do klejenia Dn 110-90mm - 9 szt. -obejma przyłączeniowa skręcana z gwintem Dn 110/20 - 32 szt -tuleja kołnierzowa PVC-U do klejenia Dn 110mm(kołnierz, us |  | szt. | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.41 (P264) | KNR 2-28 0302-04 SST 06 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm |  | m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.42 (P265) | KNR 2-28 0305-02 SST 06 | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm -mat. złączki rurowe PE/stal 90/80mm - 2 szt. |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.43 (P266) | Wycena własna SST 06 | Rozruch technologiczny urządzeń, badanie wody |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.44 (P267) | KNR 2-28 0204-0300 SST 06 | Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 20 kg |  | kg | 136,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.45 (P268) | KNR 2-28 0204-0400 SST 06 | Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 50 kg |  | kg | 94,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.46 (P269) | KNR 2-02 1510-0800 SST 06 | Jednokrotne lakierowanie emalią olejną,powierzchni metalowych pełnych ponad 0,50 m2. |  | m2 | 73,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | TYMCZASOWA STACJA WODOCIĄGOWA Technologia i Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 (P270) | KNR 4-02 0114-0100 SST 01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm |  | m | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2 (P271) | KNR 4-02 0114-0200 SST 01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25 mm |  | m | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.4.1.3 (P272) | KNR 4-02 0114-0400 - analogia SST 01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 50-80 mm |  | m | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.4 (P273) | KNR 4-02 0129-0400 SST 01 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 50-80 mm |  | szt. | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.5 (P274) | KNR 4-02 0143-0200 SST 01 | Demontaż zbiornika hydroforowego do 1500 dm3 |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.6 (P275) | KNR 4-02 0143-0200 - analogia SST 01 | Demontaż zbiornika filtracyjnego śr 1000 |  | kpl | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.7 (P276) | Kalkulacja własna SST 01 | Usuniecie żwiru z odżelaziaczy wraz z odniesieniem na odl. 20m |  | m3 | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.8 (P277) | KNR 4-02 0133-0400 - poz. zastępcza SST 01 | Demontaż wodomierzy śrubowych śr 50mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.9 (P278) | KNR 4-02 0143-0100 poz. zast. SST 01 | Demontaż mieszaczy wodnopowietrznych |  | kpl | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.10 (P279) | KNR 4-02 0129-0400 poz. zast. SST 01 | Demontaż kształtek kołnierzowych o średnicy 50-80 mm |  | szt. | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.11 (P280) | KNR 4-02 0144-0100 poz. zast. SST 01 | Demontaż skrzynek przelewowych |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.12 (P281) | KNR 4-02 0132-0100 SST-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.13 (P282) | KNR 4-02 0144-0100 SST-01 | Demontaż zbiornika bojlera o pojemności 100-300 dm3 - analogia demontaż podgrzewaczao poj. 5 l |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.14 (P283) | KNR 4-02 0235-0600 SST-01 | Demontaż umywalki |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.15 (P284) | KNR 4-02 0235-0800 SST-01 | Demontaż ustępu z miską fajansową |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  | Technologia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 (P285) | KNR 2-28 0211-0300 - analogia SST 06 | Montaż zbiornikia filtracyjnego o średnicy 1000 mm łacznie z zaworem odpowietrzającym - zbiornik z demontażu |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2 (P286) | KNR 2-28 0211-0100 poz. zast. SST 06 | montaż mieszaczy wodno-powietrznych śr 500mm - mieszacze z demontażu |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3 (P287) | KNR 2-28 0212-0100 SST 06 | Wypełnienie zbiornika filtracyjnego żwirem i piaskiem filtracyjnym : - |  | t | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4 (P288) | KNR 2-28 0212-0100 - analogia SST-06 | Wypełnienie zbiornika filtracyjnego żmasą aktywną G-1 |  | t | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5 (P289) | KNR-W 2-15 0144-10 SST 06 | montaż zbiornika hydroforowego , Dn 1000mm - zbiornik z demontażu |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6 (P290) | KNR 2-28 0213-0200 - analogia SST 06 | Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o średnicy do 1000 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7 (P291) | KNR 2-28 0208-0100 SST 06 | Zawory kołnierzowe,z o średnicy nominalnej 50 mm (5 szt zaworów z demontażu) |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8 (P292) | KNR 2-28 0208-0200 SST 06 | Zawory kołnierzowe,z o średnicy nominalnej 80 mm 3 szt zaworów z demontażu) |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9 (P293) | KNR 2-28 0309-0100 SST 06 | Zasuwy kołnierzowe o średnicy nominalnej 50 mm ( 5szt z demontażu) |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.10 (P294) | KNR 2-28 0309-0200 SST 06 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm - 3szt z demontażu |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.11 (P295) | KNR 2-28 0210-02 SST 06 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe , o śr. nom. 80 mm - zawór z demontażu |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.12 (P296) | KNR-W 2-15 0134-0300 poz. zast. SST 06 | Zawory odpowietrzający o średnicy nominalnej 25 mm - zawóry z demontażu |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.13 (P297) | KNR 2-28 0208-0200 SST 06 | Zawory kołnierzowe,zwrotne,klapowe o średnicy nominalnej 80 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.14 (P298) | KNR 2-15 0112-0100 SST 06 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm - 4szt z demontażu |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.15 (P299) | KNR 2-15 0114-0100 SST 06 | Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.4.2.16 (P300) | KNR 2-15 0112-0101 SST 06 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15 mm |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.17 (P301) | KNR 2-15 0112-0300 SST 06 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.18 (P302) | KNR 2-15 0112-0500 SST 06 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 40 mm |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.19 (P303) | KNR 2-15 0104-0100 SST 06 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym - z demontażu 8m |  | m | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.20 (P304) | KNR 2-15 0104-0300 SST 06 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych i średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym |  | m | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.21 (P305) | KNR 2-15 0104-0600 SST 06 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym |  | m | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.22 (P306) | KNR 2-15 0106-0100 SST 06 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 82,5 mm,o połączeniach kołnierzowych,w hydroforniach i pompowniach (uchwyty do rur) |  | m | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.23 (P307) | KNR 2-28 0202-0100 SST 06 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 50 mm |  | szt. | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.24 (P308) | KNR 2-28 0202-0200 SST 06 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm |  | szt. | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.25 (P309) | KNR 2-28 0209-0100 SST 06 | Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 50 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.26 (P310) | KNR 2-28 0214-01 SST 06 | Manometry R 100 |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.27 (P311) | KNR 2-15 0109-0100 SST 06 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych z rur i kształtek żeliwnych o średnicy 50 mm |  | kpl | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.28 (P312) | KNR 4-02 0111-0100 - poz. zast. SST 06 | Wcięcie do istniejącej rur śr. 15mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.29 (P313) | KNR 4-02 0111-0200 poz. zast. SST 06 | Wcięcie do istniejącej rury śr 25mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.30 (P314) | KNR 2-28 0503-0100 SST 06 | Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 150 mm |  | m | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.31 (P315) | KNR 4-01 0208-0200 SST 06 | Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - wycięcie otworu w studni odstojnika |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.32 (P316) | KNR 2-28 0217-0100 SST 06 | Montaż skrzynki przelewowej - skrzynka z demontażu |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.33 (P317) | KNR 2-15 0115-0100 SST-06 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.34 (P318) | KNR 2-15 0121-0100 - analogia SST-06 | Podgrzewacz pojemnościowy o poj, 5dm3 |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.35 (P319) | KNR 2-15 0224-0200 SST-06 | Ustęp z płuczką z tworzywa sztucznego "dolnopluk" |  | kpl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | STACJA WODOCIĄGOWA - Wewnętrzna instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 (P320) | KNR-W 2-15 0110-01 SST 06 | Rurociągi z PVC o śr. 15 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 (P321) | KNR-W 2-15 0116-01 SST 06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. 15 mm |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 (P322) | KNR-W 2-15 0127-03 SST 06 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  | m | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 (P323) | KNR-W 2-15 0128-02 SST 06 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych |  | m | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 (P324) | KNR-W 2-15 0143-01 SST 06 | Podgrzewacz wody o parametrach technicznych nie gorszych od podgrzewacza elektrycznego nadumywalkowego typu OW-5, N=1,5 kW, lub równoważny |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.5.6 (P325) | KNR-W 2-15 0132-01 SST 06 | Zawory PVC membranowe o śr. nominalnej 15 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 (P326) | KNR-W 2-15 0135-01 SST 06 | Zawory kulowe czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 (P327) | KNR-W 2-15 0137-01 SST 06 | Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 (P328) | KNNR 9 0201-0700 SST-08 | Demontaż obudowy o powierzchni do 0,5 m2 |  | szt. | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 (P329) | KNNR 9 0304-0400 SST-08 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2,wciąganych w rury instalacyjne |  | m | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 (P330) | KNNR 9 0302-0500 SST-08 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu z betonu,cegły |  | m | 280,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 (P331) | KNNR 9 0401-0800 SST-08 | Demontaż łączników uszczelnionych z tworzywa sztucznego lub metalu |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 (P332) | KNNR 9 0402-0600 SST-08 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 (P333) | KNNR 9 0402-0700 SST-08 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 3-bieg. |  | szt. | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.7 (P334) | KNNR 9 0403-0900 SST-08 | Demontaż odgałęźników instalacyjnych z tworzyw sztucznych lub metalowych |  | szt. | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.8 (P335) | KNNR 9 0501-0500 SST-08 | Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych |  | szt. | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.9 (P336) | KNNR 9 0501-0600 SST-08 | Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.10 (P337) | KNNR 9 0801-0800 SST-08 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV |  | m | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.11 (P338) | KNR-W 4-03 1009-0300 SST-08 | Wykonanie mechaniczne ślepych otworów o głębokości do 8 cm w podłożu ceglanym, średnica otworu do 10 mm |  | szt. | 190,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.12 (P339) | KNNR 5 1105-0100 SST-08 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów |  | m | 102,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.13 (P340) | KNNR 5 0212-0100 SST-0 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewwód YDYżo3*1,5 |  | m | 58,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.14 (P341) | KNNR 5 0212-0100 SST-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 3*2,5 |  | m | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.15 (P342) | KNNR 5 0212-0100 SST-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YKSY 3*2,5 |  | m | 49,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.16 (P343) | KNNR 5 0212-0200 SST-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5*2,5 |  | m | 81,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.17 (P344) | KNNR 5 0304-0200 SST-08 | Odgałęźniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach mocowane bezśrubowo |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.18 (P345) | KNNR 5 0504-0200 SST-08 | Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane |  | kpl | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.19 (P346) | KNNR 5 0511-0100 SST-08 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej, o źródle światła do 2x40 W - OPK 236 lub równoważne |  | kpl | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.20 (P347) | KNNR 5 0504-0200 SST-08 | Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane |  | kpl | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.21 (P348) | KNNR 5 0307-0100 SST-08 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |  | szt. | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.22 (P349) | KNNR 5 0308-0500 SST-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.23 (P350) | KNNR 5 0308-0600 SST-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 |  | szt. | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.24 (P351) | KNNR 5 0406-0500 SST-08 | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg -piec akumulacyjny DGA 20 lub równoważny |  | szt. | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.6.25 (P352) | KNNR 5 0707-0300 SST-08 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - kabel YKYżo 4*10 |  | m | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.26 (P353) | KNNR 5 0707-0100 SST-08 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - kabel YKSY 3*2,5 |  | m | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.27 (P354) | KNNR 5 0702-0200 SST-08 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III |  | m3 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.28 (P355) | KNNR 5 1203-0100 SST-08 | Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce |  | szt. | 248,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.29 (P356) | KNNR 5 1204-0300 SST-08 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 50 mm2 |  | szt. | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.30 (P357) | KNNR 5 1203-0500 SST-08 | Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce |  | szt. | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.31 (P358) | KNR-W 5-08 0407-0100 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S 301B6A |  | szt. | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.32 (P359) | KNR-W 5-08 0407-0200 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - wyłącznik izolacyjny R303-63A |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.33 (P360) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. ogranicznik przepięć (4) - biegunowy DV M TNS 255 FM lub równoważny |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.34 (P361) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4) - biegunowy przeciwporażeniowy RBK-00/WTN-00 gG 3*63A lub równoważny |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.35 (P362) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - przłącznik SVK4-63A lub równoważny |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.36 (P363) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik vistop 100A lub równoważny |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.37 (P364) | KNR-W 5-08 0407-0300 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniwy P3112B6-30AC lub równoważny |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.38 (P365) | KNR-W 5-08 0407-0300 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy P312-16-30AC lub równoważny |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.39 (P366) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy P344C6-30AC lub równoważny |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.40 (P367) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy P344C-16-30AC lub równoważny |  | szt. | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.41 (P368) | KNR-W 5-08 0407-0200 - analogia SST-08 | Montaż lampy sygnalizacyjnej L333 |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.42 (P369) | KNR-W 5-08 0407-0200 analogia SST-08 | Montaż lampy sygnalizacyjnej CL |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.43 (P370) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. - wyłącznik silnika PKZMO-12 lub równoważny |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.44 (P371) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik silnika PKZMO-1,6 lub równoważny |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.45 (P372) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. - - stycznik DILM 12 lub równoważny |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.46 (P373) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. - stycznik DILEEM lub równoważny |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.47 (P374) | KNR-W 5-08 0407-0400 SST-08 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. - rozrusznik MAWOSTART PX lub równoważny |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.48 (P375) | KNR-W 5-08 0408-0100 SST-08 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna nośna |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.6.49 (P376) | KNR-W 5-08 0408-0200 SST-08 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Listwa przyłączeniowa (zaciskowa) |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.50 (P377) | KNR-W 5-08 0408-0300 SST-08 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna łączeniowa 3-biegunowa |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.51 (P378) | KNR-W 5-08 0206-0200 SST-08 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 - LgY 10 |  | m | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.52 (P379) | KNR-W 5-08 0405-0700 SST-08 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,80 m2 |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.53 (P380) | KNR-W 5-08 0405-0200 SST-08 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20 m2 |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.54 (P381) | KNR-W 5-08 0405-0600 SST-08 | Montaż obudów tablic rozdzielczych NXL 4*24 |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.55 (P382) | KNNR 5 1301-0100 SST-08 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 |  | pomiar | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.56 (P383) | KNNR 5 1301-0200 SST-08 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 |  | pomiar | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.57 (P384) | KNNR 5 1302-0300 SST-08 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 |  | odcinek | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.58 (P385) | KNNR 5 1302-0200 SST-08 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3 |  | odcinek | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.59 (P386) | KNNR 5 1304-0500 SST-08 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.60 (P387) | KNNR 5 1304-0600 SST-08 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar |  | szt. | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.61 (P388) | KNNR 5 1304-0100 SST-08 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.62 (P389) | KNNR 5 1304-0200 SST-08 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.63 (P390) | KNNR 5 1305-0100 SST-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego |  | próba | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.64 (P391) | KNNR 5 1305-0200 SST-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego |  | próba | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | STUDNIA GŁEBINOWA Nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 (P392) | Wycena własna SST 06 | Wykonanie otworu studziennego nr 3 o głębokości 72m z zafiltrowaniem otworu wraz z materiałami, próbnym pompowaniem zgodnie z projektem, wykonaniem badań fizyko-chemicznych (oznaczenie Fe i Mn) oraz badań bakteriologicznych (2 pełne analizy). Wykonanie otworu pod nadzorem geologa potwierdzone powykonawczą dokumentacją geologiczną i geodezyjną. |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 (P393) | KNR 2-01 0217-01 SST 06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.I-II |  | m3 | 25,60 |  |  |  |  |  |
| 3.7.3 (P394) | KNR 2-01 0310-01 + KNR 2-01 0310-05 SST 06 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 2.0m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) |  | m3 | 2,60 |  |  |  |  |  |
| 3.7.4 (P395) | KNR 2-01 0230-01 SST 06 | Zasypywanie wykopów spycharkami z wbudowaniem nadmiaru gruntu w nasyp wokół obudowy studni, grunt kat. II |  | m3 | 28,20 |  |  |  |  |  |
| 3.7.5 (P396) | KNR 2-01 0236-03 SST 06 | Zagęszczenie zasypki wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III |  | m3 | 22,40 |  |  |  |  |  |
| 3.7.6 (P397) | KNR-W 2-18 0511-01 SST 06 | Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm |  | m3 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 3.7.7 (P398) | KNR-W 2-18 0510-03 SST 06 | Płyta z betonu B-10, warstwa grubości 15 cm |  | m3 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 3.7.8 (P399) | KNR-W 2-18 0513-05 + KNR-W 2-18 0513-06 SST 06 | Montaż obudowy studni Nr 3 na gotowym podłożu z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm z płytą pokrywową 1780/600 z włazem typu "Wałcz" i drabinką stalową malowaną proszkowo o dł.2,0m, w gotowym wykopie o głębok. 2.0m |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.7.9 (P400) | KNR-W 2-15 0212-03 SST 06 | Rury wywiewne żeliwne o śr. 100 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7.10 (P401) | KNR 2-28 0103-03 + KNR 2-28 0103-10 SST 06 | Montaż pomp głębinowych w studniach wierconych - opuszczanie na głębokość 42,4 m; rura tłoczna stalowa ocynkowana o połączeniach kołnierzowych o śr. 80 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7.11 (P402) | Materiał Materiał SST 06 | Dostawa pomp głębinowych o parametrach technicznych nie gorszych od pomp typu GBA z silnikiem o mocy 7.5 kW, lub równoważne |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7.12 (P403) | KNR 2-28 0102-02 SST 06 | Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 350 mm (14") |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7.13 (P404) | KNR 2-28 0202-02 SST 06 | Kolana stalowe kołnierzowe o śr. nom. 80 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7.14 (P405) | KNR 2-28 0208-02 SST 06 | Zawory zwrotne kołnierzowe o śr. nom. 80 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7.15 (P406) | KNR-W 2-18 0112-01 SST 06 | Złączki PE jednokołnierzowe o śr.80/90 mm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | RUROCIĄGI TŁOCZNE WODY SUROWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 (P407) | KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03 SST 06 | Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi |  | m3 | 1,03 |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 (P408) | KNR 2-01 0217-01 SST 06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.I-II |  | m3 | 52,30 |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 (P409) | KNR 2-01 0230-01 SST 06 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  | m3 | 47,10 |  |  |  |  |  |
| 3.8.4 (P410) | KNR 2-28 0501-04 SST 06 | Podsypka piaskowa, warstwa grubości 10 cm |  | m2 | 9,10 |  |  |  |  |  |
| 3.8.5 (P411) | KNNR 11 0302-01 SST 06 | Rurociągi z rur PE100 ciśnieniowe PN 10, łączone metodą zgrzewania o śr. 90 mm wraz z wykonaniem próby szczelności, płukaniem i dezynfekcją rurociągów |  | m | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 3.8.6 (P412) | KNR 2-28 0501-08 SST 06 | Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie, do wysokości 20 cm ponad wierzch rur |  | m3 | 5,15 |  |  |  |  |  |
| 3.8.7 (P413) | KNR-W 2-19 0102-01 SST 06 | Oznakowanie trasy rurociągów wodociągowych ułożonych w ziemi taśmą ostrzegawczo-sygnalizacyjną |  | m | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | ROBOTY KONSERWACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 (P414) | KNR 15-01 0104-0200 SST 06 | Oczyszczanie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 12,5-15,0 cm.Kategoria gruntu II-III.Głębokość ułożenia rurociągu 1,2-1,3 m |  | m | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 (P415) | KNR 15-01 0106-0400 SST 06 | Oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8-1,0 m.Głębokość warstwy namułu do 50 cm |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 (P416) | KNR 2-11 1701-0100 - poz zast. SST 06 | Wymiana studzienki drenarskie kontrolne - wylotowej o średnicy 800 mm i głębokości 1,5 m ( |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.9.4 (P417) | KNR 15-01 0116-0200 SST 06 | Odmulenie cieków koparko-odmularkami.Szerokość dna cieku do 0,40 m,grubość warstwy odmulanej 20 cm |  | m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | OGRODZENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 (P418) | KNR 2-25 0307-0300 SST 07 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych |  | m2 | 186,00 |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 (P419) | KNR 2-25 0312-0300 SST 07 | Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych |  | m2 | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 3.10.3 (P420) | KNR 2-01 0310-02 SST 07 | Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. I-III) |  | m3 | 70,20 |  |  |  |  |  |
| 3.10.4 (P421) | KNR 2-01 0501-01 SST 07 | Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m |  | m3 | 55,20 |  |  |  |  |  |
| 3.10.5 (P422) | KNR 2-01 0307-02 z.sz. 2.2 307-06 SST 07 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony. |  | m3 | 12,20 |  |  |  |  |  |
| 3.10.6 (P423) | KNR 2-02 0203-01 SST 07 | Stopy fundamentowe betonowe, - beton C-12/15 |  | m3 | 3,28 |  |  |  |  |  |
| 3.10.7 (P424) | KNR 2-02 0202-01 SST 07 | Cokoły fundamentowe prostokątne żelbetowe, beton C-12/15 |  | m3 | 15,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 3.10.8 (P425) | KNR 2-02 0290-01 SST 07 | Przygotowanie i montaż zbrojenia cokołu ogrodzenia - pręty gładkie StOS fi 6mm |  | kg | 95,00 |  |  |  |  |  |
| 3.10.9 (P426) | KNR 2-02 0290-02 SST 07 | Przygotowanie i montaż zbrojenia cokołu ogrodzenia - pręty żebrowane 34GS, fi 12mm |  | kg | 501,00 |  |  |  |  |  |
| 3.10.10 (P427) | KNR 2-02 1802-02 SST 07 | Ogrodzenie panelowe obsadz.w gniazdach cokołów (wys. paneli 1,56m, rozstaw słupków max. 2,50m) |  | m | 124,00 |  |  |  |  |  |
| 3.10.11 (P428) | KNR 2-02 1808-02 SST 07 | Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa panelowa z furtką o wym. 4,00+1,20/1,80m |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | SIECI ELEKTROENERGETYCZNE I STEROWNICZE - ZASILANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 (P429) | KNNR 5 0701-02 SST-08 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III |  | m3 | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 (P430) | KNNR 5 0707-03 SST-08 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKYżo 5*10 |  | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.3 (P431) | KNNR 5 0714-0300 SST-08 | Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKYżo 5*10 |  | m | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.4 (P432) | KNNR 5 0707-01 SST-08 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKYektem 4*1 |  | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.5 (P433) | KNNR 5 0702-02 SST-08 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III |  | m3 | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.6 (P434) | KNNR 5 0206-0300 SST-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym - przewód OGŁ 0,6/1 - 4*6 |  | m | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.7 (P435) | KNNR 5 1203-0500 SST-08 | Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce |  | szt. | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.8 (P436) | KNNR 5 1302-0300 SST-08 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 |  | odcinek | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.9 (P437) | KNNR 5 1302-0200 SST-08 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3 |  | odcinek | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.10 (P438) | KNNR 5 1304-0500 SST-08 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.11 (P439) | KNNR 5 1304-0100 SST-08 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11.12 (P440) | KNNR 5 1305-0100 SST-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego |  | próba | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | DROGI WEWNĘTRZNE PLACE I CHODNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 (P441) | KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 SST-07 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm |  | m2 | 122,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 (P442) | KNR 2-31 0101-07 + KNR 2-31 0101-08 SST-07 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 13 cm |  | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12.3 (P443) | KNR 2-01 0212-01 SST-07 | Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km |  | m3 | 64,90 |  |  |  |  |  |
| 3.12.4 (P444) | KNR 2-31 0103-04 SST-07 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV |  | m2 | 152,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12.5 (P445) | KNR 2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02 SST-07 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, beton C8/10 |  | m2 | 110,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12.6 (P446) | KNR 2-31 0402-04 SST-07 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C-8/10 |  | m3 | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 3.12.7 (P447) | KNR 2-31 0403-03 SST-07 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |  | m | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12.8 (P448) | KNR 2-31 0407-02 SST-07 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |  | m | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12.9 (P449) | KNR 2-31 0511-01 SST-07 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |  | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12.10 (P450) | KNR 2-31 0511-03 SST-07 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 110,00 |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | MAKRONIWELACJA , ZIELEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 (P451) | KNR 2-01 0505-04 SST-02 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III |  | m2 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 (P452) | KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0510-02 SST-02 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm |  | m2 | 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość końcowa: |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  |