Załącznik nr 2

Czyszczenie przewodów kominowych od palenisk nieprzemysłowych do 164 cm w budynkach do pięciu kondygnacji.

| Lp | Miejscowość | sztuk | mb | uwagi | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Dłużcu |  |  |  |  |
|  | - przewód dymowy | 2 | 20,0* |  |  |
|  | - przewód wentylacyjny | 8 | 69,0* |  |  |
|  | - protokół |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

| Lp | Miejscowość | sztuk | mb | uwagi | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Krutyni |  |  |  |  |
|  | - przewód dymowy | 1 | 8,0* |  |  |
|  | - przewód wentylacyjny | 9 | 52,0* |  |  |
|  | - protokół |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

| Lp | Miejscowość | sztuk | mb | uwagi | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Nawiadach |  |  |  |  |
|  | - przewód dymowy | 1 | 9,0* |  |  |
|  | - przewód wentylacyjny | 18 | 60,0* |  |  |
|  | - protokół |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

| Lp | Miejscowość | sztuk | mb | uwagi | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Pieckach – budynek „D” |  |  |  |  |
|  | - przewód dymowy |  |  |  |  |
|  | - przewód wentylacyjny | 115 | 456 |  |  |
|  | - protokół |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

| Lp | Miejscowość | sztuk | mb | uwagi | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Pieckach – budynek „A” |  |  |  |  |
|  | - przewód dymowy |  |  |  |  |
|  | - przewód wentylacyjny | 8 | 58 |  |  |
|  | - protokół |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

| Lp | Miejscowość | sztuk | mb | uwagi | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Gimnazjum w Pieckach budynek „B” |  |  |  |  |
|  | - przewód dymowy |  |  |  |  |
|  | - przewód wentylacyjny | 116 | 736 |  |  |
|  | - protokół |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

| Lp | Miejscowość | sztuk | mb | uwagi | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach |  |  |  |  |
|  | - przewód dymowy | 2 | 18,0* |  |  |
|  | - przewód wentylacyjny | 10 | 70,0 |  |  |
|  | - protokół |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

| Lp | Miejscowość | sztuk | mb | uwagi | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Sala gimnastyczna w Pieckach budynek „C” |  |  |  |  |
|  | - przewód dymowy |  |  |  |  |
|  | - przewód wentylacyjny | 20 | 10 |  |  |
|  | - protokół |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

* - podane metry bieżące są sumą przewodów dymowych lub wentylacyjnych.