## Tabela
Załącznik nr 8 do SIWZ Tabela opraw oświetleniowych i systemu sterowania
Lokalizacja |  |  |  | Ilość wysięgników do wymiany wysokość 0,5m, długość: |  |  |  | Parametry do obliczenia opraw | [9 empty] | Wypełnia Wykonawca
L.P. | Miejscowość | Lokalizacja | Rodzaj słupa | 0,5m | 1m | 1,5m | 2m | Ilość opraw do wymiany | Szerokość drogi [m] | Wysokość oprawy [m] | Odstęp [m] | Nawis [m] | Odchylenie opraw | Klasa oświetlenia | Nawierzchnia | Tk [K] | Wsp. Konserwacji | Typ oferowanej oprawy | Moc jednostkowa oprawy [W] | Moc łączna opraw [W] | Typ sterownika systemu sterowania oświetleniem
1 | Piecki | ul. Zwycięstwa | betonowy | 56 | 25 | 5 | 6 | 92 | 6 | 9 | 40 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
2 | Nawiady | Droga 59, 601 | stalowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 8.5 | 35 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
3 | Nawiady | NAWIADY DZ. NR 16-229/3 GM. PIECKI | stalowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 40 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
4 | Mojtyny | Droga 59 | betonowy | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 9 | 50 | -1 | 0 | M5 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
5 | Stare Kiełbonki | Droga 59, 58 centrum | betonowy | 0 | 18 | 0 | 7 | 25 | 6 | 8 | 40 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
6 | Stare Kiełbonki | Droga 58 na Nowe Kiełbonki | betonowy | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 40 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
7 | Stare Kiełbonki | Droga 59 na Spychowo | betonowy | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 40 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
8 | Zgon | Droga 58 | betonowy | 3 | 10 | 3 | 1 | 17 | 6 | 9 | 40 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 3000 | 0.8 |  |  | 0
9 | Babięta | Droga 58, 601 | betonowy | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 6 | 8.5 | 40 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
10 | Babięta | Droga 58, 601 | stalowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 30 | -0.5 | 0 | M4 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0
11 | Jakubowo | Droga powiatowa 1747 (3 oprawy) oraz droga wewnętrzna nr dz. 288/3 (3 oprawy) | betonowy | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 50 | -0.5 | 0 | M6 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0 | brak dostawy systemu sterowania
12 | Probark Mały | Droga wewnętrzna nr dz. 288/2 | betonowy | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 50 | -0.5 | 0 | M6 | R3, q0=0,07 | 4000 | 0.8 |  |  | 0 | brak dostawy systemu sterowania
[8 empty] | 272 | [9 empty] | MOC ŁĄCZNA OPRAW |  | 0
+/- 10 %