## Tabela
Załącznik nr 8 Tabela opraw oświetleniowych
Wypełnia Wykonawca
L.P. | Projekt | Ilość opraw do zabudowania | Maksymalna moc oprawy [W] | Minimalny strumień świetlny emitowany z oprawy [lm] | Tk [K] | Typ oferowanej oprawy | Moc jednostkowa oprawy [W] | Strumień świetlny emitowany z oprawy [lm] | Moc łączna opraw [W]
1 | NAWIADY DZ. NR 16-20; 16-38/1 GM. PIECKI | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
2 | NAWIADY DZ. NR 16-38/1; 16-45 GM. PIECKI | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
3 | NAWIADY DZ. NR 16-38/1; 16-39/1 GM. PIECKI | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
4 | OSTRÓW PIECKOWSKI, OBRĘB PIECKI DZ. NR 18-730/13, 18-737 GM. PIECKI | 4 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
5 | SZKLARNIA DZ. NR 22-71; 22-79/2 GM. PIECKI | 1 | 21 | 2800 | 4000 |  |  |  | 0
6 | SZKLARNIA DZ. NR 22-67; 22-79/2 GM. PIECKI | 1 | 21 | 2800 | 4000 |  |  |  | 0
7 | ZGON DZ. NR 23-24 GM. PIECKI | 6 | 28 | 3400 | 3000 |  |  |  | 0
|  | 15 |  |  |  | MOC ŁĄCZNA OPRAW |  |  | 0
Należy zaoferować oprawy o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż podany w tabeli oraz o mocy nie większej niż podana w tabeli