## Tabela
Załącznik nr 8 Tabela opraw oświetleniowych
Wypełnia Wykonawca
L.P. | Projekt | Ilość opraw do zabudowania | Wysięgnik [m] | Maksymalna moc oprawy [W] | Minimalny strumień świetlny emitowany z oprawy [lm] | Tk [K] | Typ oferowanej oprawy | Moc jednostkowa oprawy [W] | Strumień świetlny emitowany z oprawy [lm] | Moc łączna opraw [W]
1. | Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-62/2, 14-294, 14-295 | 2 | 1.5 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
2. | Nowy Zyzdrój obr. Nowe Kiełbonki dz. nr ew. 17-152/1, 17-208, 17-191, 17-197, 17-189 | 7 | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
3. | Piecki, obr. Piecki (tor rowerowy) dz. nr ew. 18-1154/1, 18-1155, 18-643/45 | 2 | 1 | 28
|  | 8 | WN-21REC | 107 (projektor) | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
4. | Cierzpięty obr. Cierzpięty dz. nr ew. 4-179, 4-212/2, 4-214 | 4 | 1 |  | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
5. | Piecki ul. Przemysłowa, obr. Piecki dz. nr ew. 18-844/17, 18-864/1, 18-872 | 16 | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
6. | Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-128/12, 14-294 | 4 | 1.5 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
7. | Babięta obr. Babięta dz. nr ew. 1-79/2, 1-243, 1-251/9, 1-75/1 | 3 | 1.5 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
8. | Dłużec obr. Dłużec dz. nr ew. 5-157/1 | 6 | 1.5 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
9. | Brejdyny obr. Brejdyny dz. nr ew. 3-455 | 5 | 1.5 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
10. | Zyzdrojowy Piecek obr. Zyzdrojowy Piecek dz. nr ew. 24-177, 24-137 | 1 | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
11. | Piecki Pl. 1 Maja obr. Piecki dz. nr ew. 18-133/9, 18-661/9, 18-660/1 | 3 | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
12. | Czaszkowo obr. Piecki dz. nr ew. 18-892/20 | 2 | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
13. | Zyzdrojowa Wola obr. Zyzdrojowy Piecek dz. nr ew. 24-110/1, 24-132/4 | 1 | 1 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
14. | Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-179/3, 14-308 | 3 | 1.5 | 28 | 3800 | 4000 |  |  |  | 0
[7 empty] | MOC ŁĄCZNA OPRAW |  |  | 0
Należy zaoferować oprawy o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż podany w tabeli oraz o mocy nie większej niż podana w tabeli